新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目

招标文件

招   标   人：  江苏世纪新城投资控股集团有限公司   (公章)

法定代表人(或代理人) ：                    (签章)

招标代理机构：      大洲设计咨询集团有限公司     (公章)

法定代表人(或代理人) ：                     (签章)

2022年1月

- 招标公告

一、招标条件

本招标项目新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目已经相关部门批准实施。招标人为江苏世纪新城投资控股集团有限公司,项目所需资金来源国有自筹，项目出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、 项目概况

1、项目名称：新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目

2、项目地点：盐城经济技术开发区境内。

3、项目规模：维保期内维修保养费合计约25万元。

4、质量要求：合格，确保所有设备正常运行。

5、服务期：1年（2022年2月1日—2023年1月31日）。

三、招标范围

1、标段划分：本次招标项目为一个标段。

2、招标范围：对新嘉源小区、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼所有空调设备进行维护保养，对上述空调设备及系统进行巡查、维护，确保空调设备正常运行。空调设备以招标人提供的清单及投标人现场踏勘为准，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。

四、投标人资格要求

1、投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。

1.1 投标人资格要求：须具有独立法人资格，独立签订合同的能力，招标内容在其营业执照的经营范围内。

1.2 项目负责人资格要求：须为投标人本单位正式职工。

1.3 相关人员要求

项目负责人及委托代理人为投标人本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2021年8月*日，则为2021年2-7月养老保险均在投标人本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：

3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

3.2 投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

3.3 投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。

3.4 投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。

4、招标人不接受联合体投标。

5、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

五、招标文件的获取

5.1招标公告附件下载处自行下载招标文件。

5.2本招标文件工本费为人民币伍佰元整（￥：500元）；缴纳方式：投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

六、投标文件递交截止时间及开标时间：2022年2月  10  日  15:00  时。

七、投标保证金

本项目招标人要求投标人提交投标保证金，数额为：人民币4000元。投标人必须在递交投标文件截止时间前以现金（密封）方式交给招标人或代理机构工作人员。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。

八、资格审查办法：资格后审、合格制。

九、评标办法：本工程评标办法采用“合理低价法”。

十、发布公告的媒介

本次招标公告在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网http://www.jscncg.com/发布。

十一、公告的修改或中（终）止

本次招标公告如有修改或中（终）止，将以“补充公告”形式在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网http://www.jscncg.com/上发布，投标人应在开标前随时上网查阅，否则，其引起的相关后果由投标人自行负责。

十二、投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

十三、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十四、联系方式

建设单位：江苏世纪新城投资控股集团有限公司

地址：盐城经济技术开发区国际软件园4#楼3楼

联系人：陈志远           联系电话：18795477706

招标代理机构：大洲设计咨询集团有限公司

地址：盐城市青年路51号钱江财富广场东区B座9楼

联系人：杨东斌         联系电话：15366518998

附件：招标文件

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：江苏世纪新城投资控股集团有限公司 地址：盐城经济技术开发区国际软件园4#楼3楼 联系人：陈志远 电话：18795477706 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：大洲设计咨询集团有限公司 地址：盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座9楼 联系人：杨东斌 电话：15366518998 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目 |  |
| 1.1.5 | 项目地点 | 盐城经济技术开发区境内。 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国有资金，100%。 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |  |
| 1.3.1 | 招标范围和招标规模 | 招标范围：对新嘉源小区、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼所有空调设备进行维护保养，对上述空调设备及系统进行巡查、维护，确保空调设备正常运行。空调设备以招标人提供的清单及投标人现场踏勘为准，招标人保留对上述招标范围进行适当调整的权利。 招标规模：工程造价约25万元。 |  |
| 1.3.2 | 工期 | 1年（2022年2月1日—2023年1月31日）。 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，确保所有设备正常运行。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人须具备以下资质、资格等要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的项目实施能力。 1.1 投标人资格要求：须具有独立法人资格，独立签订合同的能力，招标内容在其营业执照的经营范围内。 1.2 项目负责人资格要求：须为投标人本单位正式职工。 1.3相关人员要求 项目负责人及委托代理人为投标人本单位正式职工，从投标截止日当月向前连续6个月均在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2021年8月*日，则为2021年2-7月养老保险均在投标人本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。 2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 3、信誉要求： 3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门、盐城市市级有关部门及盐城经济技术开发区区级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。 3.2 投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。 3.3 投标人不得存在的其他情形见招标文件投标人须知1.4.3。 3.4 投标人应保证符合上述信誉要求，如被证明违反，除按照招标文件处理，还将被视为不诚信行为，由相关部门按规定处理。 4、招标人不接受联合体投标。 5、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |  |
| 1.10 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： |  |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的资料 | 招标公告，招标文件的文字部分、图纸（如有）、工程量清单（如有）、答疑澄清文件。 |  |
| 2.2.1 2.2.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 详见投标须知2.2条 |  |
| 2.2.3 | 投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间 | 详见投标须知2.2条 |  |
| 2.2.4 | 招标人书面澄清的时间 | 详见投标须知2.2.4条 |  |
| 2.3 | 招标控制价 | □不设招标控制价 设招标控制价，招标控制价为人民币23.28万元，报价不得高于招标控制价，否则作无效报价处理。 |  |
| 2.3.2 | 暂估价 | / |  |
| 3.1 | 构成投标文件的资料 | 详见投标须知3.1条 |  |
| 3.2 | 投标报价的要求 | 详见投标须知3.2条 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日 |  |
| 3.4 | 投标保证金 | 详见投标须知3.4条 |  |
| 3.5 | 资格审查资料 | 详见投标须知3.5条 |  |
| 4.2.1 4.2.2 | 递交投标文件截止时间及地点 | 时间：2022年 2 月 10 日 15 时 00 分 地点：盐城经济技术开发区新嘉源工业邻里中心16#楼1楼开标室 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间及地点：同投标截止时间及递交投标文件地点 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标须知5.2条 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 1 名 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示 | 详见投标须知7.2条 |  |
| 7.4 | 履约担保 | 详见投标须知7.4条 |  |
| 9 | 监督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受集团纪检监察室依法实施的监督。 |  |
| 9.5 | 投诉处理 | 详见投标须知9.5条 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示、证件过期的，其投标文件作无效标书处理。 |  |  |
| 10.2 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.3 | 本工程招标人是否接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人 |  | 否 □是，具体要求： |
| 10.4 | 本工程招标人是否接受企业退休人员担任项目负责人 |  | 否 □是，具体要求： |
| 10.5 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围、招标规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备相应施工类执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括矛盾协调、赔偿等各种费用）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸（如有）；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布招标控制价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过投标公告发布网站随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2022年  2  月   8  日12:00时前。

2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至大洲设计咨询集团有限公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2022年 2 月   8   日18：00时前。

2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

### 2.3招标控制价的公布

2.3.1招标控制价见投标人须知前附表。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括的内容（含但不限于）：

（1）封面；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书（如有授权）；

（4）投标函（允许另附一个详细说明）；

（5）投标报价表；

（6）投标人提供备品备件明细表

（7）开发区建设工程结算审核责任书；

（8）投标人有效的营业执照复印件；

上述所有材料应装订成册并加盖公章，正本1份，副本4份。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作废标处理，投标保证金将被没收并承担相应的责任。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人的投标报价不得超过招标控制价。

3.2.2投标人应充分了解项目的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据自身实力、结合市场情况进行投标报价，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.2.3投标报价是指按招标人提供的招标服务内容，完成本次招标范围内全部服务工作内容所发生的一切费用，确保空调系统正常运作。即主要包括（但不限于）：定期维护保养费、日常维修处理费及设备大修急修费(含300元以内单个配件、耗材费用)、冷媒添加费（含单台次500元以内冷媒材料费）、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、政策性文件规定的各项费用及其他一切相关费用等所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

3.2.4合同定价方式：本工程采用“总价合同”。

3.2.5投标报价的计价方法：本次投标服务费采取“固定总价”报价方式。投标人应充分考虑工程项目的规模、性质、服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入投标报价中。

投标人在投标前须进行现场踏勘，详细了解空调设备所包含的内容和维修保养工作。中标后，不得以招标文件对空调设备的描述漏项为由要求签证和更改投标报价。

3.2.6如投标人在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的成本，相关费用招标人不再另行支付。

3.2.7投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

3.2.8因新冠肺炎疫情防控造成的乙方损失以及施工现场疫情防控的费用支出和人工、材料设备、机械价格的波动等费用增加均由乙方承担，结算时不再增加相关费用。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2本项目招标人要求投标人提交投标保证金，数额为：人民币4000元。投标人必须在递交投标文件截止时间前以现金（密封）方式交给招标人或代理机构工作人员。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。

3.4.3未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。

3.4.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加世纪新城集团及相关公司的任何项目投标。

3.4.5 发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

3.4.5.1投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

3.4.5.2投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

3.4.5.3投标人相互围标、串标的。

3.4.5.4投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

3.4.5.5投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

3.4.6履约保证金：履约保证金为标段中标金额的10%，在收到中标通知书后10日内，并在签订合同前，乙方将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至甲方指定帐户。合同须在招标文件规定时间办理和签定。甲方对乙方不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，甲方可以取消其中标资格，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

甲方保证金专用帐户（收款单位：江苏世纪新城投资控股集团有限公司；开户银行：建行盐城开发区支行；账号：32001735336059090909；联系电话：0515-80891343）。

履约保证金退还：项目服务期满、合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

### 3.5 资格审查资料

（1）投标人有效的营业执照复印件加盖单位公章；

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚，如提供的相关资料为原件材料，直接放入标书封袋内。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标人编制投标文件，按“投标文件格式”执行。标书为正本 1 份，副本 4 份。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3  投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

### 3.7投标文件的密封和标记

3.7.1 投标人应将投标文件分共 1 个标书。标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人签署后密封；标书应装入标书封袋（封袋大小根据需要自行制作，正、副本装在同一封袋内），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

3.7.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖公章。

3.7.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.7.4 未按本章第3.7.1项及第3.7.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的。

3）本招标文件约定的其他情形。

### 4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。

4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）投标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（不论几个系数，均由同一个投标人代表抽取）；

（5）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（6）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（7）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（8）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标期间，评标委员会可能对投标人的投标文件相关内容进行质疑，法定代表人或委托代理人在接到要求质询的电话通知后20分钟内必须到达指定地点接受评标委员会就投标文件等相关内容的质询，否则作无效投标文件处理。

### 6.4 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的；

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15、未按招标文件要求提供投标保证金的；

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

21、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22、施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

23、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

25、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

26、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

27、投标时投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

28、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

29、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

### 6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

## 8. 重新招标与不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

### 8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在公布中标候选人公示期间提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。

## 10. 需要补充的其他内容

10.1本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

# 第三章 评标办法

本项目招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照投标报价由低至高的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

一、评标标准和程序

评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、初步评审

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人有效的营业执照复印件加盖单位公章；

注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

2、详细评审

2.1投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

2.2投标人的报价不高于招标控制价。

2.3投标人的投标报价不低于评标基准价。

评标基准价=A×K，以有效投标文件的评标价算术平均值为A，（计算算术平均值A时：若有效投标文件3≤有效投标文件<7家时，取算术平均值；若7≤有效投标文件<10家时，去掉其中一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，去掉其中的二个最高价和二个最低价），K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为93%、94%、95%、96%。

说明：

①评标基准价的计算过程和计算结果均保留小数点后2位小数。

②评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

③有效投标人是指其投标文件未被评标委员会判定为无效标的投标人。

④上述1至3项按顺序进行评审，前一项未通过的不参与下一项的评审，不符合上述1至3项任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

二、定标方法：

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，依法确定排名第一的中标候选人为中标人。

2、如投标报价相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，重新招标。

4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

# 第四章 合同条款及格式

空调设备日常维修维护保养合同

建筑名称：新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目

合同编号：

签订地点：           江苏盐城

签订时间：          2022年 月

空调设备日常维修维护保养合同

使用单位（甲方） 江苏世纪新城投资控股集团有限公司

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国民法典》等其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目的有关事宜协商订立本合同。

第一条  项目规模

新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目。

第二条  技术要求

一、每月提供一次全面巡查、养护工作。对象包括但不限于空调室外机电控系统、压缩机及风扇，室内机风扇、主板、出回风，空调冷媒管路，设备冷凝水管路等。详细检查各设备部件运行情况是否良好，空调制冷、热效果是否理想。做到及时发现、提前解决问题；

二、在冬、夏季设备集中使用前对全部设备进行一次全面保养、调试工作，工作对象为中央空调室外机的主板、压缩机、风扇、四通阀、连接件、电器设备，室内机主板、风扇、提升泵、冷凝水管路，空调连接冷媒管路及保温等系统。保障使用单位的空调开机、使用情况良好；

三、每季度对全楼进行一次室内机滤网、出回风口清洁、除菌工作、每半年进行一次室外机翅片碱性清洗工作；

四、需专人负责空调维保服务的对接、响应工作，全天候24小时保持响应，在接到报修电话后于24小时内到达现场，一般性故障3-4小时内恢复设备运行，重特大故障于8-12小时内恢复设备使用；

五、日常维修处理及设备大修急修 (含300元以内单个配件、耗材费用)；

六、冷媒添加（含单台次500元以内冷媒材料费）；

七、保证甲方特殊场所设备正常或紧急运行；

八、进入现场时应着统一大方的工作服并严格遵守甲方各项规章管理制度；

（九）在每次维保服务工作完成后，应作详细维保服务工作记录并留甲方或物业单位留存。

第三条  日常维护保养标准

按国家行业标准和操作规程进行维护保养，空调设备维护保养后应达到国家相关规定的标准，以确保人身安全和空调设备正常、安全、有效的运行。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：

1、定期派持有执业职格的维保人员对空调设备、系统等进行清洁、调整和检查等日常维护或保养性工作。

2、在维保期间均采用原品牌零部件，并在更换前经甲方确认。更换的部件均采用原空调使用的品牌零部件，并在更换前经招标人确认。

3、驻场人员要求：至少2名，具有上岗证书并经甲方审核确认。驻场要求：夏季、冬季两个季度工作时间正常坐班。

第四条  日常维护保养期限

本合同服务期限为2022年2月1日至2023年1月31日止，服务期满后，甲方保留续签或重新招标的权利。

特殊说明：甲方组织各部门对乙方每年的服务情况进行评审，如评审不合格的，甲方有权终止合同，对于已服务的工作量按时间比例支付服务费。

第五条  日常维护保养费

本项目合同总价为（人民币）      元，大写：              整。

本项目为全费用固定总价，投标报价包括但不限于：完成本次招标范围内全部服务工作内容所发生的一切费用，确保空调系统正常运作。即主要包括（但不限于）：定期维护保养费、日常维修处理费及设备大修急修费(含300元以内单个配件、耗材费用)、冷媒添加费（含单台次500元以内冷媒材料费）、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、政策性文件规定的各项费用及其他一切相关费用等所有费用。结算时投标总价不作调整。

第六条  结算方式

1、结算价=投标总价+合同约定可以调整的价格。

（1）无论招标时设备明细表中型号、数量说明描述是否准确，甲方要求乙方的投标报价应为完成本项目的全部内容。

（2）乙方投标报价时应充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致投标材料设备上涨的风险因素，并考虑材料价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

（3）结算时提供日常维修记录， 实际维修数量说明，需经建设单位签字确认。

2、服务满后支付至合同价款的80%，余款待审计结束后一次性付清。

（二）支付方式：汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式： 中央空调：半包、分体机：半包  。

①中央空调：所列单件维修材料费300元以上的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，由乙方承担维修人工费，材料费由甲方承担；

所列单件维修300元以内的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，由乙方承担；

②分体机：所列单件维修材料费300元以上的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，由乙方承担维修人工费，材料费由甲方承担；

所列单件维修300元以内的项目维修费用和更换、更新、改造项目所需费用，由乙方承担；

注：1、维保期间须要维修的项目，乙方须出示更换部件报废证明经甲方认可后方可更换维修；

第八条  乙方24小时急修服务热线电话：               。

急修服务时间：接到甲方急修通知后2小时内赶到现场，24小时内排除故障。

第九条  驻场：当甲方有重大活动时，派专业人员到达现场，提供全程监护服务。（驻场费用已包含在日常维护保养费中）。

驻场作业人员职责： 提供全程监护服务。

第十条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障空调设备的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在日常维保记录上签字。

（二）义务

1、在空调运行过程中发现故障或异常情况应当及时通知乙方。

2、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与空调设备维护保养有关的工作。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响空调设备安全运行的要求。

（二）义务

1、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备。

2、按规定做好日常巡视、检查、记录，一旦发现安全隐患或设备设施故障时，及时处置。

3、提供优良的技术服务，使用户的设备始终处于良好的工作状态；

4、接到故障通知后，应当24小时内赶赴现场进行处理；未能及时响应的，以500元/次进行处罚，费用从当期应付服务费中扣除。如到故障通知后拒绝响应并赶赴现场进行处理的，以100元/次进行处罚，费用从当期应付服务费中扣除，且累计5次不响应的，甲方单方面解除合同，并没收履约保证金。

5、现场作业人员应当取得相应的执业资格。

6、负责落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

7、乙方应制定维护和保养计划，定期对系统和设备进行检验和测量，以便根据检测情况及时采取相应的预防性或恢复性的修理措施，保证空调系统在良好的工况下运行。

8、如乙方维保人员没有按规定的时间和维保项目进行维保或维保不当，由此造成的一切损失由乙方承担。

9、乙方在为甲方维保服务过程中造成的人身、设备安全及产生的经济损失均由乙方自行承担，与甲方无涉，如由此给甲方造成损失的，甲方有权追究其责任，由乙方承担相应损失。

10.对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

11、协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

12、不得以任何形式分包、转包。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方的维护保养工作不符合相关规范制度的或合同约定的维护保养标准、要求的，造成不良后果的乙方应承担相关责任。

（四）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担相应责任。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地   人民法院起诉。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）日常维保记录是记载空调系统设备运行、维护、保养的依据，均应当建立独立的日常维保记录。

（三）对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包维护保养项目的，甲方有权解除维护保养合同。

（四）其它：

1、乙方不能按本合同约定的内容提供服务，且未按甲方时间要求进行维护保养，甲方有权通知乙方单方面终止合同，剩余维护保养费用不再支付；在合同终止前，未进行维护保养期间发生的事故相关责任由乙方承担。

2、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

3、乙方提供服务时，未能发现重大的隐患，导致发生事故的，甲方有权解除合同，尚未支付的维保费，不再支付，同时，乙方还应当退还已经收取的维保费，并承担合同总金额的1%违约金。

4、维护保养期内因维护保养不当给甲方造成的一切经济损失由乙方承担全部责任。

5、乙方未能按时为甲方提供紧急修理服务，致使甲方或第三方遭受人身或经济损失的，由乙方承担因此发生的赔偿责任。

6、因上班期间发生的交通安全、工伤等意外事故，乙方未按照有关规定处理，引起矛盾的由乙方承担，处产生费用的200%的处罚。

7、自觉接受本公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。

8、在履行合同过程中，乙方应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

9、在项目实施过程中，甲方如发现挂靠施工的或转包、违法分包的，可以立即无责任终止合同，没收乙方履约保证金清退其出场，已完工程量不予结算；对甲方的损失，由乙方加倍赔偿。

10、乙方自行承担服务过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到服务进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

11、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值待仲裁机构裁定后，如有剩余，在仲裁生效后7天内支付。

⑴ 中标项目转包或违法分包给他人实施；

⑵ 停工或拖延度或影响质量；

⑶ 无正当理由，单方面要挟招标人提高合同价款；

⑷ 无正当理由，单方面要挟招标人给予某种补偿。

11、本项目履约保证金为标段中标金额的10%，在收到中标通知书后10日内，并在签订合同前，中标人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定帐户。合同须在招标文件规定时间办理和签定。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，招标人可以取消其中标资格、没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

履约保证金专用帐户：收款单位：江苏世纪新城投资控股集团有限公司，开户银行：建行盐城开发区支行，帐号：32001735336059090909，联系号码：0515-80891343。

履约保证金退还：服务期满且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退

第十六条  附则

本合同自 甲、乙双方签字盖章后 生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

法定代表人：                              法定代表人：

联系电话：                                联系电话：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

年    月    日                                年    月    日

# 第五章 投标文件格式

本

（封面）             工程

投标文件

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了      （项目名称）                招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）            （¥           ）的投标总报价，服务期      年，并按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷，服务质量达到现行规范 合格 标准，并确保空调设备正常运行。

2．本次投标项目负责人为         ,身份证号码           ，联系电话：             。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 我方承诺具备相应的空调维保技术服务能力。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

5. 一旦我方中标，我方承诺在维保期间更换的零配件均为原设备使用的品牌，并在更换前经甲方确认。

6．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                      /                             （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月      日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年      月         日

经营期限：

姓    名：               身份证号：               系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人(盖章) ：

日期：        年      月      日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

| 正面 |  |
| --- | --- |

| 反面 |  |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

四、投标报价表

项目名称：新嘉源、阳光世纪园53#楼、雨露花园综合楼空调维保项目

| 序号 | 项目 | 规格 | 品牌 | 数量（台） | 全费用综合单价 （元/台·年） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新嘉源宿舍 | 分体式空调 | 美的、海尔 | 2330 |  |  |  |
| 2 | 新嘉源9号楼 | 中央空调主机 | 日立、美的 | 65 |  |  |  |
| 3 | 新嘉源9号楼 | 中央空调内机 | 日立、美的 | 249 |  |  |  |
| 4 | 阳光世纪园53号楼 | 分体式空调 | 美的 | 72 |  |  |  |
| 5 | 雨露花园 | 中央空调主机 | 志高 | 15 |  |  |  |
| 6 | 雨露花园 | 中央空调内机 | 志高 | 151 |  |  |  |
| 7 | 雨露花园 | 分体式空调 | 美的 | 54 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：全费用综合单价包括（但不限于）：定期维护保养费、日常维修处理费及设备大修急修费(含300元以内单个配件、耗材费用)、冷媒添加费（含单台次500元以内冷媒材料费）、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费、政策性文件规定的各项费用及其他一切相关费用等所有费用，同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

投标人(公章)：

法人代表或委托代理人（签字或印章）：

日 期：

五、开发区建设工程结算审核责任书

开发区建设工程结算审核责任书

建设单位：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、 我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式                     全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

施工单位：     （盖章）

经办人：       （签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

六、投标人提供备品备件明细表

格式自拟

注：①维修费用300元以内单个配件，

②500元以内冷媒材料费包含内容明细。